Дисциплина

«Специальное оборудование в интерьере»

ООП ВПО 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Форма обучения: очная, очно - заочная

3 курс

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Система «интеллектуального здания» . Концепция

2. Элементы системы «интеллектуального здания»

3. Структурная схема системы  «интеллектуального здания»

4. Коммуникационное оборудование . Особенности проектирования коммуникационного оборудования

5. Лифты . Классификация лифтов

6. Эскалаторы. Преимущества использования эскалаторов. Устройство. Способы размещения эскалаторов .

7. Пассажирские конвейеры. Назначение пассажирских конвейеров. Виды.

8. Подъемное оборудование для маломобильных групп населения . Типы.

Общие требования к подъемным устройствам

9. Требования к вертикальной платформе с огражденной шахтой и наклонной платформе

10. Требования к лифту, доступному для маломобильных групп населения  11. Пневматическая почта. Назначение и классификация пневматической почты. Устройство .

12. Освещение. Основные термины и понятия . Осветительные приборы

3.3.1. Классификация осветительных приборов

13. Световой дизайн интерьера

14. Освещение интерьеров жилых помещений . Общие принципы освещения интерьеров жилых помещений

15. Информационные системы и средства визуальной коммуникации

16. Композиционно-пространственные средства визуальных коммуникаций

17. Графические средства

17. Технические средства визуальной коммуникации

18. Климатотехника. Климатическое оборудование

19. Отопление . Требования к отопительным приборам и их классификация

20. Вентиляция. Классификация системы вентиляции

21. Основные элементы вентиляционных систем

22. Кондиционирование. Применение кондиционеров

23. Классификация систем кондиционирования

24. Очистители воздуха

25. Увлажнители и осушители воздуха

26. Системы дымоудаления, противопожарные и дымозащитные преграды  .

27. Бассейны, бани, сауны

28. Бассейны. Особенности проектирования бассейнов

29. Материалы для облицовки чаши бассейна

30. Аксессуары и дополнительное оборудование для бассейнов

31. Освещение бассейна

32. Бани и сауны. Виды бань. Виды саун

33. Освещение помещения парной бани и сауны

34. Аквариумы и водоемы в интерьере

35. Аквариумы . Назначение аквариумов и их классификация

36. Конструкция и состав оборудования аквариумов

37. Размещение аквариумов в интерьере

38. Оформление аквариумов

39. Водоемы в интерьере. Назначение и компоненты водоемов

40. Подсветка водоема