Дисциплина

«Инженерные системы и оборудование в архитектуре и дизайне»

ООП ВПО 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»

Форма обучения: очная, очно - заочная

3 курс

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Тепловой баланс в холодный и теплый период года.

2. Воздухообмен помещений и применение вентиляции и кондиционирования.

3.Здание, как единая энергетическая система.

4.Традиционные и альтернативные источники энергоснабжения зданий.

5. Энергоснабжение зданий. Объемно-планировочные решения, позволяющие эффективно использовать энергию.

6.Классификация систем вентиляции. Организация  воздухообмена помещений. Инженерные решения размещения систем  вентиляции.

7. Виды  механической  системы вентиляции.

8. Противодымовая защита зданий.

9. Конструктивные элементы систем вентиляции и кондиционирования.

Конструктивные указания по устройству систем вентиляции.

10.  Система кондиционирования воздуха.

11.Теплоснабжение зданий и тепловые сети.

12. Отопительные приборы. Взаимосвязь вопросов архитектуры с выбором и размещением отопительных приборов.

13.Водяное, паровое, панельно-лучистое отопление.

14. Воздушное, электрическое, печное отопление.

15.Выбор системы отопления для зданий различного назначения.

16. Лучевая и периметральная системы  отопления

17.Классификация систем водоснабжения, состав сооружений водоснабжения.

18.Системы  и схемы водоснабжение здания, устройство и оборудование водопроводных сетей.

19. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети, насосные станции, водонапорные башни, пневматические установки.

20. Зонирование водопроводной сети.

21. Трассировка водопроводных сетей, водопроводные трубы, водопроводные колодцы и арматура водопроводной сети.

22. Требование к качеству воды, методы очистки и элементы очистной станции водопровода.

23. Основы конструирования и размещение сантехприборов; санитарно-технические приборы, арматура, трубы.

24. Газоснабжение и горячее водоснабжение.

25. Мусороудаление из зданий.

26. Вертикальные транспортные системы управления. Выбор типа лифта и расположение его в здании.

27. Внутренние противопожарные водопроводы с пожарными кранами, спринклерные,  дренчерные противопожарные системы.

28.Канализация населенных мест. Сточные воды их происхождение и виды     канализации.

29.  Системы  канализации. Сплавная и  вывозная.

30. Проектирование канализационной сети. Схемы канализации. Трассировка  канализационных сетей.

31. Устройства канализационных сетей. Трубы и коллекторы. Колодцы.

32. Состав загрязнений и методы очистки сточных вод. Водоемы и их водопользование.

33.  Виды и методы очистки сточных вод. Основное оборудование  очистных сооружений.

34.  Современные  направления по  инженерному оборудованию жилых зданий.

35. Современные  направления по  инженерному оборудованию общественных зданий

Литература:

1. Инженерное оборудование зданий и сооружений» под ред. Ю.А. Табунщикова. М., Высшая школа, 1989.г

2. СНиП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

3. СНиП 2.08. 01 «Жилые здания»

4.  Беккер А. Система вентиляции, М., Техносфера,2008.

5. АВОК СТАНДАРТ -1-2004 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»

6. ТР АВОК -4-2004 «Технические рекмендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома»

7. Табунщиков Ю.А., Бородач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания М., АВОК-ПРЕС, 2003

8.Библиотека научных статей журналов «АВОК» и «Энергосбережение (WWW.abok.ru)

9. Пособие по проектированию (www.complexdoc.ru)

10. №6/2004 "Сантехника"    14.04.2005 Внутренние водостоки. Об использовании труб из термопластов во внутренних водостоках зданий московского климатического района.

11. И.К.Васильев, Е.Г. Малявина Инженерные системы жилых зданий со свободной планировкой квартир